## Foglio1
Allegato A
Tipologia di tessuti analizzabili e preparazione del campione max 5pt. | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Possibilità di analizzare campioni fresco/congelati, FFPE o TMA | X |  | X
Protocolli di preparazione dei campioni validati per tutte le tipologie di tessuti senza necessità di ottimizzazione | X |  | X
Incubazione con sonde circolarizzanti e due sequenze di ibridizzazione per rilevare i target di interesse con maggiore specificità e ridurre off-target |  | X | X
Utilizzo di step di amplificazione delle sonde per aumentare il rapporto segnale/rumore e rendere l’analisi più sensibile |  | X | X
Processamento del campione sullo strumento max 10pt. | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Processamento del campione per l'identificazione di centinaia di target in parallelo utilizzando sonde di ibridizzazione attraverso cicli successivi di imaging che includono ibridazione, imaging e rimozione del segnale fluorescente per generare una firma ottica specifica per ciascun gene, consentendo l'identificazione del target molecolare. | X |  | X
Acquisizione delle immagini attraverso un sistema che utilizza 4 sorgenti luminose | X |  | X
Segmentazione cellulare tramite 4 modalità di acquisizione: Proteine di membrana, Proteine Citoplasmatiche, RNA Ribosomiali, colorazione Nuclei |  | X | X
Workflow non distruttivo del tessuto e completamente compatibile a valle con le metodologie di analisi dei tessuti maggiormente utilizzate nei laboratori di ricerca (IF, IHC, H&E, Spatial Trascriptomics) |  | X | X
Scansione completa ed unbiased di tutta l'area di cattura, senza la necessità di determinare a priori aree specifiche all'interno del tessuto | X |  | X
La risoluzione ottica: 200 nm , estendibile a 50 nm grazie ai software di deconvoluzione dell’immagine. | X |  | X
Pannelli e loro customizzazione max. 10pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Presenza di Pannelli tessuto specifici validati dal fornitore | X |  | X
Possibilità di customizzazione dei pannelli pre-disegnati | X |  | X
Possibilità di disegnare sonde custom per isoforme, varianti di splicing e traslocazioni geniche, tag per proteine di fusione, GFP |  | X | X
Possibilità di disegnare pannelli completamente custom | X |  | X
Possibilità di verificare automaticamente durante il desgin del pannello custom se i geni di interesse sono già inclusi nei pannelli pre-designed |  | X | X
Possibilità di confrontare la lista di geni desiderati con dataset di analisi single cell pre-caricati nel tool designer o con dataset interni al laboratorio, per verificare livelli di espressione dei target di interesse | X |  | X
Troughput e tempi di processamento max. 7pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Troughput di più di 1 vetrino contemporaneamente |  | X | X
Dimensioni Area scansionabile per corsa dello strumento ( almeno 4 cm2) |  | X | X
Tempi di scansione non superiore a 2 giorni x corsa |  | X | X
Software e Data Management max. 8pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Software di analisi e visualizzazione dei risultati (open source e forniti gratuitamente) | X |  | X
Pre-processamento dei dati di imaging in parallelo al processo di scansione tramite PC collegato allo strumento | X |  | X
Dimensioni ridotte dei dati finali al termine della acquisizione (non superiori ai 150 Gb) |  | X | X
Dati finali ottuenuti dallo strumento al termine della scansione direttamente interrogabili per verificare il significato biologico dei risultati |  | X | X
I dati acquisiti non necessitano di essere trasferiti su un Cloud esterno rimanendo completamente rispondenti alle leggi sulla privacy (GDPR) in caso di analisi di campioni umani |  | X | X
Presenza di software per risegmentazione e correlazione del dato ottenuto con le immagini del tessuto colorate in ematossilina/ Immunofluorescenza |  | X | X
Varie max.10pt | MINIMO | MIGLIORATIVO | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo
Compatibilità con Piattaforme presenti in Istituto |  | X | X
Correlazione dati ottenuti con metodologie single cell |  | X | X